# **Программа вступительного экзамена по направлению подготовки 13.06.01«Электро- и теплотехника»**

Целью вступительного испытания является оценка уровня освоения поступающим компетенций, необходимых для обучения по направлению «Электро- и теплотехника» ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ. Программы вступительных испытаний при приеме на обучение в аспирантуре формируются на основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (СУОС Университета ИТМО) по программам специалитета или магистратуры.

Форма вступительного испытания: устно-письменная

Форма вступительного испытания с использованием дистанционных технологий: тест, устно-письменная

Продолжительность проведения вступительного испытания. Продолжительность вступительного испытания - не более 90 минут.

Критерии оценивания: “неудовлетворительно”, “Удовлетворительно”, “Хорошо”, “Отлично”

Минимальный проходной балл, подтверждающий успешное прохождение вступительных испытаний: оценка “удовлетворительно”.

Перечень принадлежностей, которые поступающий имеет право пронести в аудиторию во время проведения вступительного испытания: письменные принадлежности, непрограммируемый калькулятор.

# **Профиль подготовки 05.04.03 «Машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной техники, систем кондиционирования и жизнеобеспечения»**

1. Необратимые потери обратных циклов. Способы сокращения необратимых потерь.

2. Рабочие вещества холодильных машин. Требования, предъявляемые к термодинамическим и теплофизическим свойствам рабочих веществ. Выбор рабочих веществ.

3. Причины перехода к двухступенчатому сжатию в парокомпрессорных холодильных машинах. Циклы и схемы двухступенчатых холодильных машин. Тепловой расчет двухступенчатых холодильных машин.

4. Индикаторная диаграмма действительного поршневого компрессора. Определение индикаторного коэффициента всасывания Ai.

5. Объемные и энергетические потери в холодильном винтовом компрессоре.

6. Центробежный компрессор, схема и принцип действия. Рабочие процессы в двухступенчатом центробежном компрессоре в s-T и i-p диаграммах.

7. Схема одноступенчатой абсорбционной водоаммиачной холодильной машины.

8. Назначение изоляции охлаждаемых помещений, типы теплоизоляционных ограждающих конструкций и их свойства.

9. Сравнение безнасосного и насосного способов подачи жидкого хладагента в испарительную систему.

10. Непосредственное и косвенное охлаждение объектов.

11. Централизованное и децентрализованное холодоснабжение, их достоинства и недостатки.

12. Влияние смазочного масла, присутствующего в системе, на работу холодильной установки.

13. Безопасный режим работы холодильной установки, его назначение и основные параметры.

14. Парокомпрессорные тепловые насосы.

15. Пути экономии энергии на холодильных установках.

16. Основные методы получения низких температур, используемые в криогенной технике. Сравнительные характеристики их эффективности.

17. Идеальные циклы криостатирования.

18. Идеальный цикл охлаждения, конденсации и кристаллизации.

19. Ступени с внешним охлаждением криогенных циклов.

20. Ступени с расширением газа в детандере.

21. Цикл с предварительным охлаждением и дросселированием .

22. Циклы с применением нескольких ступеней предварительного охлаждения.

23. Цикл высокого давления Гейландта.

24. Цикл низкого давления П.Л. Карицы.

25. Термодинамические параметры влажного воздуха.

26. Диаграмма состояния влажного воздуха.

27. Процесс нагрева в поверхностном воздухонагревателе.

28. Политропные процессы обработки воздуха водой.

29. Рекуператоры теплоты, их работа в системе вентиляции и кондиционирования воздуха.

30. Подбор вентилятора по заданным параметрам. Рабочая точка вентилятора.